## UPS INTERACTIVOS
No. = |  | 12 | No. | UPS | Potencia (VA) | Factor de Pot. | Cantidad | Ah
Potencia (VA) | 2000 |  | 1 | R-UPR 508 | 500 | 0.5 | 1 | 4.5
Carga (VA) | 2000 |  | 2 | R-UPR 758 | 750 | 0.5 | 1 | 7
Watts Maximo | 1400 |  | 3 | R-UPR 1008 | 1000 | 0.5 | 1 | 9
Factor de Pot. | 0.7 |  | 4 | R-SMART 751 | 750 | 0.5 | 1 | 7
Factor de Carga | 100% |  | 5 | R-SMART 1010 | 1000 | 0.5 | 1 | 9 | 20 w
Potencia (W)) | 550 |  | 6 | RU-SMART 751 | 750 | 0.5 | 1 | 7 | 20w
No Baterías | 2 |  | 7 | RU-SMART 1010 | 1000 | 0.5 | 1 | 9 | 100 W
Cap. Bat. (Ah) | 9 |  | 8 | R-SMART 1210 | 1200 | 0.6 | 2 | 7
|  |  | 9 | R-SMART 1510 | 1500 | 0.6 | 2 | 9
Id= | 32.3529 |  | 10 | R-SMART 2010 | 2000 | 0.6 | 2 | 9
C= | 3.5948 |  | 11 | UPRS 1510 | 1500 | 0.6 | 2 | 7
(Td)= | 9.8914 | minutos | 12 | UPRS 2008 | 2000 | 0.7 | 2 | 9
Autonomía = | 0 | horas
| 9.8914 | minutos
UPS LINEA DOMESTICA,PEQUEÑAS EMPRESAS
Datos de contacto para apoyo TVC